我校开展成航嘉苑地下室安全隐患专项整治行动

为深刻汲取香港大埔屋邨宏福苑火灾惨痛教训，切实保障全校师生生命财产安全，11 月 27 日上午，学校党委副书记谢亮冯带领保卫处、国有资产管理处、后勤保障部等相关部门负责人，针对前期排查发现的成航嘉苑地下室废旧物品仓库、电动车充电场所两大突出安全隐患，开展实地勘查与现场督办整改。​

谢副书记一行直奔成航嘉苑地下室区域，重点核查废旧物品堆放情况：地下室被违规占用，堆放废旧家具、学生公寓床架、废旧办公用品等易燃物品。同时，地下室还存在大面积电动车充电区域，且​未设置任何防火隔离设施，通风条件恶劣，与地下停车场通道直接相连，一旦发生火灾极易形成“烟囱”效应，快速蔓延至成航嘉苑高楼层，造成整楼栋严重火灾事故。

“重点隐患必须零容忍，整改工作必须立即落实！” 谢亮冯在现场严肃强调。地下室作为人员疏散关键区域和重点防火部位，违规堆放易燃物品、电动车充电不规范等行为已严重触碰安全底线。他当即对整改工作作出明确要求：一是立即清空地下室废旧物品，全面清理各类易燃杂物，拆除各类围挡分区隔断等，恢复地下室原有功能，严禁任何部门或个人违规占用地下室堆放各类物品；二是全面拆除地下停车场电动车充电设施，在露天区域划定专用充电区域，严格控制充电时长，规范充电管理；三是建立长效监管机制，各相关部门明确责任分工，定期开展 “回头看” 检查，坚决防止隐患反弹回潮。​

相关部门负责人现场表态，将严格按照要求，尽快完成整改工作，确保整改不留死角、不走过场。下一步，学校将以此次专项整治为切入点，举一反三，全面开展校园安全排查，重点聚焦消防通道、用电用气安全、易燃易爆物品存放等关键环节，持续强化安全宣传教育，提升师生安全防范意识，以铁腕整治筑牢校园安全防线，为全校师生营造安全稳定的学习工作生活环境。